- 政府采购

- 公开招标文件

项目名称： 江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施（含供气管道）采购项目第三次

项目编号：JACTJL-内采字【2025】028号

采购单位：江西吉瑞实业有限公司（章）

吉安城投建设监理有限公司

二〇二五年三月

目录

第一章招标公告	3

第二章投标人须知	6

第三章合同	17

第四章项目需求	24

第五章评审标准	31

第六章  投标文件格式	34

1、投标书*	35

2、承诺函*	36

3、开标一览表明细*	37

4、分项报价表	38

5、技术要求投标/偏离表*	39

6、商务条款投标/偏离表*	40

7、法定代表人身份证明书及法定代表人授权书	41

8、投标人的资格声明*	43

9、投标资格证明文件	44

10、中小企业声明函	52

11、“  中国政府采购网”查询截图及“信用中国”网站查询报告	82

12、监狱企业相关证明	54

13、残疾人福利性单位相关证明	56

14、技术文件	58

- 第一章招标公告

项目概况 江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施（含供气管道）采购项目第三次的潜在投标人应在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）获取本项目的招标文件，并于2025年 3月 26日09：30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称： 江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施（含供气管道）采购项目第三次

项目编号：JACTJL-内采字【2025】028号

采购方式：公开招标

预算金额（人民币）：1248217.58元

最高限价（人民币）：1248217.58元

| 项目编号 | 项目内容 | 技术内容及要求 | 评标办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| JACTJL-内采字【2025】028号 | 江西吉瑞实业有限公司新建 空压机供气站以及相关配套 设施（含供气管道）采购项 目第三次 | 详见招标文件第四章 | 综合评分法 |

合同履行期限：合同签订之日起，30个日历日完成交付使用（本项目为交钥匙工程）。本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目特殊资格要求：投标人须提供有效的所投特种设备制造商《特种设备生产许可证》（许可项目含压力容器或承压类设备）。

3、投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“  中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。

6、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目落实促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、残疾人就业政府采购政策、政府采购节约能源政策、政府采购环境保护政策等。具体内容详见招标文件。本项目所属行业：制造业。

三、获取招标文件

时间：2025年 3 月5日08:30至2025年 3月 25日18:00前（北京时间）

地点：江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）。

方式：网上下载

售价：0.00元。

四、投标文件提交

截止时间：2025年3月26日09 ：30（北京时间）

地点：江西省吉安市高铁新区五指峰吉安市总部经济大厦520室

五、开启

时间：2025年3月26日09 ：30（北京时间）

地点：江西省吉安市高铁新区五指峰吉安市总部经济大厦520室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本次投标保证金

本项目投标保证金为：人民币壹万元整(¥10000.00元）。

2、投标文件制作的要求

正本壹份，副本贰份（副本可以是正本的复印件），并且提供一份存有电子投标文件（加盖公章PDF 版本）的U盘（不退回）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购单位：江西吉瑞实业有限公司

采购单位地址：江西省吉安市吉州区吉安北大道9号

采购单位联系人及联系电话：熊先生  0796-82026032、

采购代理机构信息

采购代理机构：吉安城投建设监理有限公司

采购代理机构地址：江西省吉安市吉州区阳明西路高铁站前新区总部经济大楼515

采购代理机构联系人及联系电话：周先生 0796-8221186  项目联系方式

项目联系人：熊先生

电话： 0796-82026032

电子邮箱：jactjl_shichangbu@163.com

- 第二章投标人须知

一、投标人须知前附页表

| 序号 | 节点名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目采 购相关内 容 | 项目名称： 江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施（含供气管道）采购项目第三次 项目编号：JACTJL-内采字【2025】028号 预算金额（人民币）：1248217.58元最高限价（人民币）：1248217.58元 交货地点：采购人指定地点。 合同履行期限：合同签订之日起，30个日历日完成交付使用（本项目为交钥匙工程）。 付款方式：项目安装调试完成并经验收合格后支付结算价款的95%，余款5%（结算价）在验收合格9个月之后一次性付清。 履约保证金的缴纳与退还：本项目收取5%的履约保证金。合同签订后转至采购人指定账户,质保期满后一次性无息退还。 |
| 2 | 投标人资格条件 | 1.投标人资格要求： （1）具有独立承担民事责任的能力【提供以下二项中任意一项即可：①提供法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件或自然人的身份证原件扫描件或复印件加盖投标人公章；②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】； 释义：投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册 的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证；投标人是个体工商户的，应提供 其有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与投标，招标文件中涉 及的“法定代表人”在前述行业中即对应为“分支机构负责人”。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供以下四项中任意一项即可：①开标前三年内任意一年度由会计师事务所出具的财务 |

|  |  | 审计报告的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；②开标前六个月内任意一个月的财务报表的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；③开标前六个月内任意一个月投标人基本开户银行出具资信证明的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；④提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供以下二项中任意一项即可：①提供声明函原件或复印件加盖投标人公章；②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供以下三项中任意一项即可：①提供开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收及社会保障资金的相关证明原件扫描件或复印件加盖投标人公章；②免税企业需提供免税证明；③提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供以下二项中任意一项即可：①提供声明函原件或复印件加盖投标人公章；②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】； （6）法律、行政法规规定的其他条件【提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】。 2.本项目特殊资格要求：投标人须提供有效的所投特种设备制造商《特种设备生产许可证》（许可项目含压力容器或承压类设备）【提供资质证书原件扫描件或复印件加盖投标人公章】。 3.投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案 件当事人名单的、未被“ 中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）【提供开标截止时间前7日内“ 中国政府采购网”查询截图及“信用中国”网站的查询结果《法人和非法人组织公共信用信息报告》或提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章，查询路途：进入“信用中国”官网→在右上角的“查询”端口输入企业名称→点击企业名称进入企业页面→点击“下载信用信息报告”→下载并生成《法人和非法人组织公共信用信息报告》】。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人， |
| --- | --- | --- |

|  |  | 不得参加同一合同项下的采购活动【告知项】。 5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动【告知项】。 6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、残疾人就业政府采购政策、政府采购节约能源政策、政府采购环境保护政策等【告知项】。 7.本项目不接受联合体【告知项】。 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 现场开标流程 | 现场开标流程： 1、宣读会场纪律； 2、公布有效投标人名单； 3、现场开标流程结束。 |
| 4 | 投标保证 金 | 本项目投标保证金为：人民币壹万元整(¥10000.00元）。 开户名：吉安城投建设监理有限公司 开户行：中国光大银行股份有限公司吉安分行 账 号：55390188000130195 到账时间：开标截止时间前请务必备注项目名称和汇款用途，投标单位应自行考虑其投标保证金出账时间，如未在规定的时间之前到达指定账户，则投标人的投标资格无效。 投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的 保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 |
| 5 | 本项目落实政策 | 本项目采购标的所属行业分类：制造业。 本项目采购标的所属类型：货物类。 企业划型：（详见附件“行业划型标准依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）”参照表） 采购优惠政策：（若专门面向中小微企业采购项目不享受价格优惠）。1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目所投产品制造商为小型或微型企业生产的，将对该产品的投标报价给予10%的扣除。投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 2.监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业， |

|  |  | 且所投产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的投标报价给予10%的扣除。投标人为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投 标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱 企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3．残疾人福利性单位扶持政策：投标人如为残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受中小企业发展的政府采购政策，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 4.政府采购节约能源政策和政府采购环境保护政策：按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定执行。 5.如属节能产品、环境标志产品须提供市场监管总局关于发布参与实 施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（附认证机 构名录）中的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书扫描件或 中国政府采购网节能环保查询截图扫描件加盖投标人公章。 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 现场勘查 | 本项目不组织现场勘查，如有需要可自行踏勘，如需帮助，可向采购人提出。 投标人踏勘现场发生的费用自理。 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 7 | 质疑与澄 清、变更 发布形 式、时间 及领取地 点 | 投标人认为招标文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受 到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 形式：电话或书面（含邮件） 截止时间：在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内书面递交地点：吉安城投建设监理有限公司 形式：网上公布 截止时间：在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内公布网址：江西省招标投标网网站（http://www.jxtb.org.cn/） |
| 8 | 投标有效 期 | 投标截止之日起计90 日。 |
| 9 | 投标文件 份数 | 正本壹份，副本贰份（副本可以是正本的复印件）并且提供一份存有 电子投标文件（加盖公章PDF版本）的U盘（不退回）。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 详见招标公告。 |
| 11 | 中标公示地点 | 江西省招标投标网网站（http://www.jxtb.org.cn/） |
| 12 | 代理服务费 | 1. 代理服务费按“发改办价格〔2003〕857号”文及“计价格〔2002〕1980号”文规定服务类收费标准的80%计算； 2.代理服务费于中标单位在领取《中标通知书》时一次性支付。 |
| 13 | 采购合同 | 中标单位须在领取中标通知书后30 日内与采购人签订合同，并在签订 采购合同当天，向采购代理机构提供一份完整的采购合同，否则由此 引发的一切问题，中标单位自行承担。 |
| 14 | 其他要求 | 投标人如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，采购人将取消其投标资格，并保留追究法律责任的权利。投标人在投标文件中须提供中标后按照投标文件内容进行履约的承诺函，格式自拟，未提供作无效标处理，并保留追究法律责任的权利等。中标单位未在规定的时间内与 采购人签订合同等行为，采购人将取消其成交资格，并保留追究法律责任的权利。 |
| - 注：本表如与招标文件其他内容不一致，以本表为准【投标文件中的资料，如需提供扫描 件，则上传的材料必须为清晰件，如因清晰度而影响评审，因此造成的一切后果由投标人自行承担】。 |  |  |

2.2总则

2.2.1采购方式及定义

本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方江西吉瑞实业有限公司（以下简称采购人）。

采购代理机构指负责组织本次招标的吉安城投建设监理有限公司（以下简称采购代理机构）。

2.2.2合格的投标人

满足招标公告和招标文件中投标人的资格条件的规定。满足本文件实质性条款的规定。

2.2.3适用法律：本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

2.2.4招标费用

投标人应自行承担所有与参加招标有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，采购代理机构或采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

无论本次招标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交招标投标文件所涉及的一切费用。 2.2.5招标文件的约束力：投标人下载招标文件并决定参加招标，即被认为接受了本招标文 件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.3招标文件

2.3.1招标文件构成

投标文件由以下部分组成：

1）招标公告

2）投标人须知

3）合同

4）项目需求

5）评审标准

6）招标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

2.3.2招标文件的澄清及修改任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在提交首次投标 文件截止时间15 日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。提交首次投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，采购代理机构将在提交首次招标文件截止时间至少5个工作日前，在江西省招标投标网上发布书面更正公告形式通知所有获取招标文件的投标人。不足5个工作日，将顺延提交首次投标文件截止时间。

2.4投标文件的递交及编制

2.4.1投标文件必须在投标截止时间前递交至开标地点，否则视为无效投标。采购代理机构 将拒绝在其规定的截止时间递交的任何投标文件。

2.4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合 法性承担法律责任。

2.4.3投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.4.4投标文件构成

投标人应该按照招标文件的要求编写投标文件。

投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

2.4.5证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

投标人除必须具有履行合同所需提供的货物能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

2.4.6明细内容与分项报价表、分项明细报价一览表

投标人应按照招标文件规定格式填报配置与分项报价表、分项明细报价一览表。每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标人应承担所有与准备和参加采购活动有关的费用。招标文件中另有规定的除外。

2.4.7其它费用处理：招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

2.4.8投标文件货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为 单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

2.4.9配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：项目总价：包括中标单位完成工程的所有费用。

项目单价按明细内容及分项报价表中要求填报。

2.4.10技术要求投标及偏离表、商务条款投标及偏离表及投标方案

对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出投标或偏离，并说明原因；投标人认为需要的其他技术文件或说明。

2.4.11工程承诺及服务机构、人员的情况介绍

投标人的工程承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

提供投标人有关工程的管理制度、机构的安排情况、人员的数量、素质、技术水平及反应能力。

2.4.12投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

2.4.13投标保证金

2.4.13.1本招标项目招标保证金数额及缴纳方式见投标须知前附表。

2.4.13.2投标人有下列情形之一的，中标无效，没收投标保证金，处以本项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，并予以公告；有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

①投标人在投标截止时间之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件的；

②提供虚假材料谋取中标的；

③采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

④与采购代理机构、采购人、其他投标人恶意串通的；

⑤向采购代理机构、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

⑥在招标过程中与采购代理机构进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

⑦拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2.4.13.3 中标单位有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金或履约保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，三年内禁止参加吉安市政府采购活动，并予以通报：

①中标后无正当理由不与采购人在规定时间内签订合同的，或无正当理由（或因主观因素）放弃中标的；

②将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

③拒绝履行合同义务的。

2.4.13.4投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起十五个工作日内无息退还。在签订政府采购合同前，采购人有权按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条规定， 向中标单位收取政府履约保证金，履约保证金的收取及退回详见投标人须知前附表。

2.4.14有下列情形之一的，将被列入黑名单：

1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；

2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

5）招标文件规定的其他情形。

2.5投标文件的提交

2.5.1投标文件必须在投标截止时间递交到吉安城投建设监理有限公司，否则视为无 效投标。采购代理机构将拒绝在其规定的截止时间后接受任何投标文件，投标文件正本壹份，副本贰份（副本可以是正本的复印件）并且提供一份存有电子投标文件（加盖公章PDF版本）的U盘（不退回）。

2.5.2投标文件的修改和撤回

1）投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。

2）在投标截止日期与招标文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤销其

投标。

2.5.3投标文件提交截止时间

采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件提交截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.5.4截止时间后无法接收任何投标文件。

2.6招标与评审

2.6.1开标仪式

采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织招标。投标人应委派携带有效证件和证明的代表准时参加，参加投标的代表需签名以证明其出席。

开标仪式由采购代理机构主持，开标小组成员、采购人代表、监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

2.6.2开标小组

开标仪式结束后，采购代理机构将立即组织开标小组进行招标。

在采购人委托的监督人员监督下通过随机方式从采购人的同级政府采购评标专家库中抽取评标专家或者委派采购人代表，依法组建评标委员会。

2.6.3开标工作纪律及保密

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

2.6.4开标小组工作原则

1.开标小组对所有投标人的评估，都将采用相同的程序和标准。2.评审过程严格按照招标文件的要求和条件进行。

2.6.5开标小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评 审方法和评审标准进行独立评审。未实质性投标招标文件的投标文件按无效投标处理，招标小组应当告知提交投标文件的投标人。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，招标小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2.6.6投标文件审查

2.6.6.1招标投标文件的审查。审查分为资格性检查和符合性检查：

（1）资格性检查。招标小组将依据法律法规和招标文件的规定，对招标投标文件中的资格证明、招标保证金等进行审查，以确定招标投标服务商是否具备招标投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从招标投标文件的有效性、完整性和对招标文件的投标程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出投标。

2.6.6.2招标投标文件有下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时被视为无效文件：（1）未提交招标投标函的；（2）不具备招标文件中规定资格要求的；（3）招标投标有效 期投标不足的；（4）招标投标文件的投标与事实不符或虚假报价的；（5）其他被招标小组认定无效的情况。

2.6.6.3初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；（2）如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；（3）如果服务商不同意对其错误的更正，其投标将作无效投标处理。

2.6.7服务商澄清：招标小组在对投标文件的有效性、完整性和投标程度进行审查时，可以 要求服务商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。服务商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.6.8招标小组要求服务商澄清、说明或者更正投标文件将以书面形式作出。服务商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其被授权人签字或者加盖公章。

2.6.9

2.6.9.1综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标 评审得分最高的服务商为成交候选服务商的评审方法。

2.6.9.2评审时，招标小组各成员独立对每个有效投标的文件进行评价、打分，然后汇总每 个服务商每项评分因素的得分。

2.6.9.3招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选服务商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后评分由高到低的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2.6.10终止招标采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的招标采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的服务商或者最后报价未超过采购预算的服务商不足法定家数的。

2.7确定成交、询问及质疑

2.7.1确定中标单位

2.7.1.1采购人在收到评审报告后，在规定的时间内从评审报告提出的中标候选服务商中，

按照排序由高到低的原则确定中标单位。

2.7.1.2采购代理机构根据采购人确定的中标单位，在“ 江西省招标投标网网站（http://www.jxtb.org.cn/）”公告中标结果。

2.7.2询问及质疑：服务商对中标结果提出质疑应提交书面质疑书。质疑书应当署名，由法定代表人或者服务商代表签字或盖章，并加盖服务商单位公章。质疑书主要内容应当包括：质疑人和被质疑人的名称、质疑人的地址、电话等；具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料；提起质疑的日期等。

2.8 中标通知书

2.8.1 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，中标单位放弃成交的，应承担相应的法律责任。

2.8.2采购代理机构将不对中标和未中标的原因作任何解释。

2.9授予合同

2.9.1签订合同

2.9.1.1 中标单位应在中标通知书发出之日起30 内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标单位的招标投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.9.1.2采购人保留以书面形式要求合同的服务商服务等做适当调整的权利。服务商必须在 接到采购人的变更要求后及时根据本条款提出的调整内容做出同意与否的答复。

2.9.1.3若中标单位在中标后改变承诺或不能实现承诺将被视为放弃成交资格，采购人可以 与排位在中标单位之后第一位的中标候选单位签订采购合同，以此类推。

2.9.2采购代理服务费：中标单位在中标通知发出时，应按“服务商须知前附表”规定向采购代理机构一次性付清采购代理服务费；否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并不予退还缴纳的保证金，并将有关情况上报财政部门。

2.9.3解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

- 2.9.4未尽事宜：本项目参照《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执

行。

- 第三章合同

第一部分合同条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

受（甲方）委托，就甲方所需的在定点范围内进行了公开招标，甲乙双方根据公开招标的采购结果，经协商一致，达成如下货物（服务）购销合同：

一、合同内容：

二、合同金额：人民币元

三、合同履约期限：

四、履约时间 ∶

五、交货地点：

六、联系人

甲方（采购人）：名称：

地址：

联系人及联系电话：乙方（中标人）：

名称：	地址：	联系人及联系电话：

七、付款：。

八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲、乙双方协商处理。

九、合同生效：本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。

十、组成本合同的文件包括：

1.招标文件、中标单位投标文件。2.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

第二部分合同文本

江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相

关配套设施（含供气管道）采购项目第三次合同

甲方：乙方：

合同签订地：

江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施（含供气管道）采购项目第三次合同

甲方（甲方）：乙方（乙方）：

甲方就 江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施（含供气管道）采购项目第三次委托吉安城投建设监理有限公司进行公开招标采购（项目编号： JACTJL-内采字【2025】028号），经评标委员会评定，乙方为本项目中标单位。根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则， 甲乙双方就本项目一致，订立本合同。

第一条、项目概况

1.1项目名称： 江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施（含供气管道）采购项目第三次

1.2项目地点：甲方指定地点。

1.3双方约定的交货期为：合同签订之日起，30个日历日完成交付使用（本项目为交钥匙工程）。

第二条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第三条、合同价款及付款方式

3.1合同价款：

双方约定本合同价款为人民币。

3.2甲方使用业务产生的本合同费用，以银行转账向乙方支付。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息如下：

3.2.1银行账户信息：甲方：

开户银行：银行账号：

乙方：

开户银行：银行账号：

3.2.2纳税人信息：甲方：

统一信用代码：单位地址：

电话号码：乙方：

税号：

单位地址：电话号码：

3.3付款方式：项目安装调试完成并经验收合格后支付结算价款的95%，余款5%（结算价）在验收合格9个月之后一次性付清。

3.4乙方应于甲方付款前10个工作日内向甲方提供符合法律法规和甲方财务要求的增值税发票（税率为   %），否则甲方有权暂不付款且不承担任何款项逾期责任。

3.5履约保证金：合同总价的5%，合同签订三天内转至以下账户,质保期满后一次性无息退还。

账户名：

开户银行：银行账号：

第四条、双方权利义务

4.1 甲方权利义务

4.1.1按本合同规定的时间和金额向乙方支付各阶段合同价款。

4.1.2及时组织项目实施验收（自乙方发出书面验收通知7个工作日内甲方组织项目施工验收）。

4.1.3 因甲方人为原因造成的设备损坏由甲方负责。

4.2乙方权利义务

4.2.1乙方秉持专业精神和专业水准，按合同约定保证 高效地完成本项目工作。

4.2.2乙方应保证提供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权、或其他权利的投诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

4.2.3乙方在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律法规和政策，维护甲方的合法权益。

第五条、质量保证

5.1交付货物的质量应符合产品制造厂商有关技术手册、产品说明书的标准；应符合招标文件、投标人磋商投标文件中的规定要求，招标文件、投标人磋商投标文件中没有规定的应不低于国家或行业相关标准。

5.2乙方保证提供给甲方的货物是产品原生产厂商制造的，是全新、未使用过的并完全符合甲方在采购时提出的需求。

5.3乙方提供货物采用厂商出厂包装，并且符合该货物的包装运输要求，包括在包装（箱）外侧面按运输规定或安全要求进行运输注意事项标记，标注好货物的收件人信息。乙方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

5.4每件包装（箱）内应附一份详细装箱单和质量合格证，包装（箱）在甲方验收前不得拆封。

第六条、货物的安装验收

6.1安装

6.1.1乙方实施前必须先经甲方或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。

6.1.2所有设备、材料均须由乙方送货到现场并负责安装调试，乙方应派熟练的工程师 现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，乙方应在3天内免费更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由乙方负担。

6.2验收

6.2.1验收由甲方组织验收，也可以由甲方委托采购代理机构按照相关法规规定组织专 家或聘请第三方进行验收，所产生费用由乙方支付。

6.2.2如投标人所供货物与招标文件要求不符的，甲方有权拒收，因此产生的一切经济损失由投标人承担。验收时主要对到货货物的数量、外观、技术资料等进行检查，对货物依照招标文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予验收；验收合格后由甲方（或其授权代表）签署确认验收合格文件，验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定要求的，甲方有权在验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担。

6.2.3投标人在交货截止时间内交货，有关于运输和保险的一切费用由投标人承担。

6.2.4对于不合格的货物，投标人必须在甲方规定的时间内及时完成更换并重新对更新 货物进行验收。

6.2.5在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照甲方的要 求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.2.6投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

6.2.7本项目所有货物及附属备品备件、安装调试、检验、售后、技术服务、运费和保 险费等完成本项目所需的一切费用均包含在投标总价中。

6.2.8乙方供货完，所供货物须提供出厂检验检测报告，甲方从中随机抽样送检，费用由中标单位承担。

第七条、违约责任

7.1若乙方所供货物经抽检不合格，甲方有权拒收或终止合同，同时乙方须向甲方支付违约金，并移交政府相关部门进行处理。

7.2乙方在项目实施或货物过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因乙方企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由乙方负责，甲方不承担任何法律及经济责任。

7.3如乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每迟交1 日按合同总价的1‰计取，但违约赔偿费的最高限额为合同总价的10%。

第八条、争议解决

8.1 因货物的质量问题发生争议的，因邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

8.2在合同执行中，如发生纠纷，双方应友好地协商解决，协商不成时，双方同意将争 议提交合同签订地人民法院起诉。

8.3在仲裁期间，本合同应继续履行。

第九条、不可抗力

9.1如果双方由于不可抗力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限相当于事故影响的时间。

9.2本条件所述的“不可抗力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

9.3签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事 故通知另一方。如乙方受不可抗力影响，仍然有责任采取必要的措施，双方应通过友好协商的方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十条、其他条款

10.1本合同附件及双方认可的来往传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同签订后，如需要修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.3 甲方和乙方应当自《中标通知书》发出之日起5个工作日内，根据招标文件和乙方的磋商投标文件订立书面合同。乙方不得与甲方再订立背离合同实质性内容的其他协议。

10.4合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的

百分之十。

10.5乙方指定（联系电话：，邮箱：）作为乙方履行本协议的联络人，如乙方需变更联络人应提前三个工作日通知甲方。

第十一条、签约时间及合同生效

本合同一式[陆]份，以中文书写。甲方执[贰]份，乙方执[贰]份，代理机构执[贰]份，合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：委托代理人：

签订日期：年月日

乙方（盖章）：

委托代理人：签订日期：  年月日

- 第四章项目需求

一、采购清单

1、设备清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030110002001 | 回转式螺杆 压缩机 | 1.名称:两级压缩永磁变频螺杆空压机 2.型号:电机功率：110kw3.电压：380V 4.排气量：≥23m³/min 5.工作压力：0.8MPa 能效等级1级，比功率≤6.2。 | 台 | 2 |
| 2 | 031008009001 | 干燥机 | 1.名称：风冷高温型冷冻式干燥机 2.规格:额定处理量≥25m³/min 3.压力露点：2-10C° 4.电压：380V | 台 | 3 |
| 3 | 031008010001 | 储气罐 | 材质：碳钢 储气量：4m³ 设立压力：1.3MPa 设计年限：≥15年 | 个 | 2 |
|  |  | 储气罐 | 材质：碳钢 储气量：3m³ 设立压力：1.3MPa 设计年限：≥15年 | 个 | 2 |
| 4 | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1.材质:合金 2.规格、压力等级:DN50 | 组 | 20 |
|  |  | 预过滤器 | 处理量：≥25Nm³/min 过滤粒径：≤1.0μm 残余含油量：≤3ppm | 支 | 3 |
|  |  | 除油除尘过滤器 | 处理量：≥25Nm³/min 过滤粒径：≤0.1μm 残余含油量：≤0.1ppm | 支 | 3 |
|  |  | 除油除尘过滤器 | 处理量：≥25Nm³/min 过滤粒径：≤0.01μm 残余含油量：≤0.05ppm | 支 | 3 |
|  |  | 车间过滤器 | 带排水器 | 套 | 20 |
| 5 | 030801008010 | 低压合金钢管 | 1.材质:无缝挤压合金管2.规格:DN125 3.含管件 4.管道承压：≥1.3MPa | m | 165 |

|  |  |  | 5.壁厚：≥2.7mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 030801008011 | 低压合金钢管 | 1.材质:无缝挤压合金管 2.规格:DN80 3.含管件 4.管道承压：≥1.3MPa 5.壁厚：≥2.3mm | m | 297 |
| 7 | 030801008012 | 低压合金钢管 | 1.材质:无缝挤压合金管 2.规格:DN63 3.含管件 4.管道承压：≥1.3MPa 5.壁厚：≥2.2mm | m | 490 |
| 8 | 030801008013 | 低压合金钢管 | 1.材质:无缝挤压合金管 2.规格:DN50 3.含管件 4.管道承压：≥1.3MPa 5.壁厚：≥2.1mm | m | 3000 |
| 9 | 030801008014 | 低压合金钢管 | 1.材质:无缝挤压合金管 2.规格:DN25 3.含管件 4.管道承压：≥1.3MPa 5.壁厚：≥1.3mm | m | 600 |
| 10 | 030807001008 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:蝶阀 2.型号、规格: DN125 | 个 | 2 |
| 11 | 030807001009 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.型号、规格: DN80 | 个 | 24 |
| 12 | 030807001010 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.型号、规格: DN63 | 个 | 20 |
| 13 | 030807001011 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.型号、规格: DN50 | 个 | 56 |
| 14 | 030807001012 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:球阀 2.型号、规格: DN25 | 个 | 168 |
| 15 | 030807001013 | 低压螺纹阀门 | 1.名称:自动排水阀2.型号、规格: DN25 | 个 | 16 |
| 16 |  | 其他管件配件 | 完成管道施工过程中须使用的一切辅材、配件、管材，均包含在内。 | 项 | 1 |
| 2、管道拆除 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.名称：管道拆除 | m | 3052 |
| 18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
| 19 |  | 原有设备拆除及安装 | 另拆除车间原有的不锈钢供气管道放置到指定位置，以及拆运一套75KW的空压机至新建空压机房内 | 项 | 1 |
| 注：1、本项目为交钥匙工程。报价包含设备、材料、辅材、运保费（包括吊装）、装卸费、 |  |  |  |  |  |

安装、调试费、检测验收费、场内二次搬运费、土建、打孔及孔洞封堵、施工企业管理费、保管、维修备件、专用工具、管理费、利润、税金、技术资料及检测、验收费用、安装调试过程中产生的水电费、质保期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。2、核心产品：回转式螺杆压缩机、储气罐。

2、其他技术要求：

1）铝合金管采用GB全通径，管道和接头内径一致.无缝圆管中6063牌号，化学成分应符合CB/T3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》的规定，密度2.7Kg/dm3,涂层为静电喷涂,采用特殊粉料,厚度=70+/-10um。

2）管件化学成分符合GB/T 15115-2009《压铸铝合金》中YL113(ADC12.1)、YL112(A380)牌号的规定,涂层为静电喷涂,采用特殊粉料，所有管件接头为两片独立式不得采用旋钮式或者荷叶状,必须为铝合金材料(不得合金钢)。

3）要求管道耐压性能检验应符合GB/T241-2007《金属管试验方法》的规定;适用温度范围为-20~+80℃。

4）外形尺寸及允许偏差应符合GB/T4436-2012《铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差》中的规定。

5）为统一热膨胀系数，杜绝不同金属材料形成的电化学反应造成管网系统的不稳定性，所有管件除阀门以外应全部为铝合金材料。

6）管道阀门:采用全通量专用阀门。DN20-DN100采用铝制快插球阀。DN100 以上蜗轮不锈钢蝶阀。

7）铝合金管道应为成品管道,一根须≥6米。管子颜色为蓝色管件为深灰色，管子须是自己研发生产，不得是外加工。

8）管道密封性能完好。所有接头密封圈要为面接触密封,不得是O型线密封圈。对其使用寿 命及对输送管路和零配件有危害的物质,管道密封性能完好。使用密封性能最为稳定的“卡特林式”面密封方式，通常压缩空气介质管道采用面密封。

9）所有管材、管件、阀门、软管及其它附件都是不易燃，具有防火性，为保证使用安全，DN25-DN125全系列采用凸管连接方式。

10）所有管件件在安装前需清除管内外污物，安装后整个管网系统需试压及吹气清扫。

11）所有铝合金管选用阀门、零配件，工作压力均不小于1.3Mpa。

12）管道系统安装后必须进行气压试验，试验压力为工作压力的1.15倍,气压试验时，在30min 内压力下降不大于0.05Mpa视为合格。

13）管道系统末端的最低点设置有自动及手动排水装置，为便于排水，水平安装的管道应有顺流方向不小于2‰的坡度向最末端收集排放点

14)管道的支、吊架的具体形式及位置，由安装单位根据现场情况确定。

15）所有水平和垂直管道设置必要的支吊架,其构造由中标单位在保证牢固可靠的基础上根据现场情况选用。

16）调节阀、蝶阀等调节阀部件的调节件应设在便于操作的部位。

17）因本项目机房通风条件有限，三台空压机须安装散热导气罩将热量排至机房外，所需费用请考虑到投标成本中去。

3、技术标准

1）《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSG D0001-2009

2）《压力管道规范 工业管道》GB 20801-2006

3）《压缩空气站设计规范》GB 50029-2014

4）《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000 （2008年版）

5）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

6）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

7）《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB 50683-2011

8）《工业金属管道工程施工规范》GB 50235-2010

9）《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011

10）《压缩空气第一部分污染物净化等级》GB/T 13277.1-2008

11）《固定式压力容器》GB 150.1-150.4-2011

12）《锅炉和压力容器用钢板》GB 713-2008

13）《机械电气安全机械电气设备》 GB 5226.1-2008

14）《压缩空气干燥规范与试验》GB 10893-1989

15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

16）《低压配电设计规范》GB50054-2011

17）《工业金属管道工程施工规范》 GB50235-2010

18）《优质碳素结构钢》GB/T699-1999

19）《容积式压缩机噪声的测定》GB/T4980-2003

20）《气体中微量水分的测定》第2部分：露点法GB/T5832.2-2008

21）《工业产品使用说明书总则》GB/T9969－2008

22）《压缩空气第1部分：污染物净化等级》 GB/T13277.1-2008

23）《标牌》 GB/T13306-1991

24）《机电产品包装通用技术要求》 GB/T13384-2008

25）《工业产品保证文件总则》 GB/T14436-1993

26）《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》 HG/T20553-2011

27）《压力容器涂敷与运输包装》 JB/T4711-2003

28）《承压设备无损检测》第1部分通用要求 JB/T4730.1-6-2005

29）《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004-2009

二、商务及其他要求

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货时间：合同签订之日起，30个日历日完成交付使用（本项目为交钥匙工程）。

3、付款方式：项目安装调试完成并经验收合格后支付结算价款的95%，余款5%（结算价）在验收合格9个月之后一次性付清。

4、质保期：自最终验收合格并签署验收合格证明文件之日起计一年。（国家另有规定的，按其规定时间执行）凡因正常使用出现的质量问题，中标单位应提供免费更换。

5、质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供免费维修或更换等服务，承担因此产生的一切费用。质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务。

6、对供应设备的安装调试、操作运行、使用、维护、故障排除和修理使用等方面提供培训，提供相应培训资料等所产生的一切费用均由投标人承担。

7、履行地点要求：本项目履约地点为江西省吉安监狱，具有一定的特殊性，投标人服务人员需遵守国家监管场所出入管理制度、安全管理制度等要求，在劳动时间、劳动效率、劳动工具使用等方面较社会其他场所有一定的局限性，可能带来工作效率下降等风险，投标人提交投标文件视为充分知晓上述情况，由此带来的不利因素已经计入了报价之中，并自行承担因上述不利因素带来的风险。投标人应单独承诺按照以下规定进行执行：

①本项目施工地点在监狱内，每天进入狱内施工现场的时间需严格按照监狱规定执行。

②由于监狱是特殊单位，有严格的出、入监管理规定，中标人必须严格遵守江西省吉安监狱的各项管理制度且在施工时无条件地服从监狱统一安排。

③施工人员每天进入监狱时均不得带入手机、火种等各种违禁品，在施工时必须严格执行监狱管理规定，如有违反监狱管理规定的，招标人有权中止合同，其损失由中标人自行负责，造成严重后果的，将依法追究其法律责任。

④根据监狱管理规定，狱内工作现场不得遗留任何工具和物件，每天施工后均要求将各类工具和物件清理并带出监狱。请投标人注意考虑可能造成的施工降效、人工降效及工具带进带出所产生的实际成本的增加。

8、验收：

8.1验收由采购人组织验收，也可以由采购人委托采购代理机构按照相关法规规定组织专家或聘请第三方进行验收。

8.2投标人提供的产品必须为正规渠道销售的产品，为全新未使用过的，并完全符合国家、行业标准以及投标文件所投标的质量、规格和性能要求。

8.3如投标人所供货物与磋商文件要求不符的，采购人有权拒收，因此产生的一切经济损失 由投标人承担。验收时主要对到货货物的数量、外观、技术资料等进行检查，对货物依照磋商文件上的技术规格要求以及国家有关标准进行验收；货物性能达到技术要求的，给予签收； 验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件，验收时如发现货物的质量、

性能不符合磋商文件规定要求的，采购人有权在验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失均由投标人承担。

8.4 中标单位在交货截止时间内交货，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。

8.5对于不合格的货物，中标单位必须在7个工作日内及时返工、完成更换并重新对货物进行验收直至合格；有关返工、再行验收以及给采购人造成损失等费用由投标人承担；连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由投标人承担。

8.6在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标单位应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失。

8.7 中标单位须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

8.8验收过程中，采购人认为需要由质量技术监督部门认定的检验机构进行检验的，由投标人承担检验费用，如经检测，货物不合格的，由投标人承担由此发生的一切费用和损失。

8.9验收标准：

①符合中华人民共和国国家相关行业标准。

②符合采购文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

③上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

9、投标人在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因投标人企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由投标人负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

10、如果中标单位没有按照磋商文件规定的时间交货，采购人依据相关法律法规的规定可以解除合同，因此产生的一切损失由中标单位自行承担，并承担相应的法律责任。

11、中标单位应加强相应管理，若因中标单位管理不善或操作不当等原因造成重大事故和损失的，由中标单位承担责任并负责善后处理；采购人不承担任何责任。

12、中标单位应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标单位必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。

13、采购合同签订时间：中标单位应当自中标通知书发出之日起30 日内与采购人签订采购合同。

14、投标人定期及时向采购人通告本项目服务范围内有关服务的重大事项及其进度；接受项目行业管理部门及有关部门的指导，接受采购人的监督。

15、本项目为交钥匙工程。所有清单内货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、 验收、税金等费用均包含在投标总价中。

16、投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。

凡投标人在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

17、如采购人在项目的实施过程中对采购货物的需求发生变化，须按照政府采购相关法规规定执行。

18、投标人应派专业的人员在规定时间内进行供货，供采购人正常使用，指派专门的售后服务人员负责售后，并免费提供关于产品使用和保养的培训。投标人对采购人现有设备和系统提供技术支持，提供维修方案。

19、售后服务：

19.1需安排不少于1名专人负责，时刻解答使用单位的疑惑，确保设备的正常运行；

19.2需提供7*24小时的技术咨询服务，当设备出现问题时做到2小时内投标，24小时内安排工作人员上门检查维修；若机器故障不能及时解决，则由供应商提供备机，保证采购人的生产运行不耽误。

20、经过8小时连续试运行，测试室内空气参数及及机组运行参数，作为工程竣工资料提供给采购人。所有管子及管件必须还有品牌激光喷码。

21、中标单位在中标后须根据本项目实际情况及图纸文件制定管道施工方案，方案报采购人认可后方可实施。

22、其他未尽事宜，请与采购人联系。

※以上项目需求（采购内容、商务及其他要求），不允许负偏离。

- 第五章评审标准

一、评分方法：

本次采购评审方法为综合评分法（本项目总分值60分）。综合评分法即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分由高至低来进行排名，评出成交候选人的评审方法。

评审时，评审小组各成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总， 计算出每个投标单位的得分，并依次排列，由采购人按照相关规定确定预中标单位。

二、评分细则：

| 评分因素 | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （25分） | 本项采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报 价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×0.25×100，计算结果保留至小数点后两位。 注：评标委员会分析总报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，若无法作出解释或提供相关证明材料，作无效标处理。 |  | 25分 |
| 技术部分 （26分） | 基本技术分 | 投标人全部满足招标文件中技术需求的，得基础分10分，未按照要求提供有一项不符合或存在负偏离按无效标处理。 评审依据：提供技术投标/偏离表加盖投标人公章。 | 10分 |
|  | 产品优势 | 一、所投空压机： 1、空压机排气量： ≥23.2m³/min，电压：380V/50HZ，电机转 速： ≤2400r/min， IP防护等级≥IP65，采用同轴一体传动方式和电机独立水冷结构，自带 RS-485 通讯接口，满足以上条件得2分。本项最高得2分。 评审依据：投标文件中提供具有CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章。 - 投标人所投空压机机组比功率：≤5.7的得3分；≤5.9的得2分，≤6.1的得1分；其他不得分； 本项最高得3分。 评审依据：提供能效标识网能效等级截图。 3、主体产品应具备可靠性、先进性、节能性，空压机及核心部件（主机，油气筒,储气罐）为同一品牌并且是两级压缩主机的得2分。 评审依据：提供特种设备生产许可证扫描件（或复印件）并加盖制造商公章佐证。 4、投标人或投标产品制造商获得通用机械产品认证机构出具的服务认证证书、产品认证证书（节能认证），满足以上一项得2分。 本项最高得4分。 评审依据：服务认证证书提供具有GC标识的第三方机构出具的证书扫描件（或复印件）加盖投标人公章，产品认证证书（节能认证）提供具有GC或CNAS标识的第三方机构出具的证书扫描件（或复印件）加盖投标人公章。 二、备品备件合理性： 提供所有空压机整机 2 年运行备品备件清单的得 1 分；未提供或 提供无效者不得分。 评审依据：投标文件中提供详细的备品备件清单加盖投标人公章。 三、管材： 1、所投低压合金钢管耐内压试验：23℃打压至 3.0MPa,保压 10min，无泄漏的得 1 分。 评审依据：投标文件中提供具有CMA 标识的第三方检测机构出 具的检测报告扫描件加盖投标人公章。 2、所投低压合金钢管气密性试验：23℃打压至 1.0MPa,保压 1min，无泄漏的得 1 分。 评审依据：投标文件中提供具有CMA 标识的第三方检测机构出 具的检测报告扫描件加盖投标人公章。 3、管道全系产品（含管件）为同一品牌的得 1 分。 评审依据：提供承诺函原件加盖投标人公章。 四、施工方案： 1、投标人提供质量管理体系及管理方案完善、详尽，措施明 确得当，符合项目特点；对主体结构的质量进行承诺，提出质 量通病的防治措施明确得当。 2、投标人配置安全文明施工班组，安全管理及文明施工方案 各方分工明确、责任清晰，管理方案详细、可行具有可操作性。 3、投标人提供工程进度管理方案合理、工期控制措施可行， 满足招标文件要求。资源配置方案完善、合理、针对性强。以上施工方案科学合理，全面性完善的得1分，较全面的得0.5分，其他不得分。 评审依据：提供施工方案。 | 16分 |
| 商务部分（9分） | 业绩 | 投标人或空压机制造商自2023年1月1 日起至今，具有类似项目业绩（须包含110KW及以上空压机采购）的，提供≥8份以上得1分；未提供或提供无效者不得分。 评审依据：投标文件中提供合同原件扫描件加盖投标投标人公章。 | 1分 |

|  | 企业实力 | 所投核心产品制造商（或制造商委托安装方）提供GC2安装资质、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的。提供其中2项得0.5分，提供其中3项得1.5分，全部提供得2分。未提供或提供无效者不得分。本项最高得2分 评审依据：提供相应证书复印件加盖投标人公章。 | 2分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人实力 | 投标人项目实施团队应配备如下人员需求： 投标人拟派一名现场技术负责人具有相应专业水平，具有设备或终端类专业的工程师证书（中级或以上）、国家标准项目管理专业人员证书（中级或以上）、配电类国家职业资格证书（中级或以上）、智能建造专业技术证书（二级或以上），提供其中2项得1分，提供其中3项得2分，全部提供得 3分。 本项最高得3分。 评审依据：提供相关人员的证书扫描件（或复印件）及投标人在开标前（不含开标当月）6个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章佐证。 | 3分 |
|  | 售后服务承诺 | - 空压机制造商在吉安市范围内设立线下销售服务中心的，得1分。 评审依据：提供空压机制造商授权书（扫描件或复印件加盖授权方公章） （2）投标人在接采购人售后服务电话后承诺在2小时内完成维修处理工作的得0.5分，其他不得分。 评审依据：提供投标人承诺函。 （3）投标人在拟派1名专职售后服务人员基础上，每增加1名售后服务人员得0.5分，最高得0.5分。 评审依据：提供售后服务人员名单及投标人为其缴纳的开标前六个月内任意一个月的社保证明材料加盖投标人公章。 （4）投标人承诺在招标文件规定质保期基础上，每增加一次免费保养得0.5分，最高得1分。 评审依据：提供投标人承诺函。 | 3分 |

※投标人提供的证明材料必须真实有效。采购人可向第三方检测机构及相关部门核实投标文件内容（包括不限于：检测报告等）真实性。如证实投标人提供虚假材料，采购人将相关材料上报至同级财政监管部门，追究其以虚假材料谋取成交的法律责任。根据《政府采购法》第七十七条的规定：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由相关机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；其中标、成交无效。

- 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：投标人地址：

投标人联系人及电话：

年月日

- 1、投标书*

致：吉安城投建设监理有限公司

根据贵方“采购项目”（采购编号：）招标公告，正式授权下述签

字人（姓名）代表投标人（投标人全称），提交投标文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定提供的货物（设备）（包括安装调试）投标总价为（大写）元人民币。

（2）我们已详细审核全部招标文件内容，包括澄清文件（如果有的话），参考资料及有关附件，我们自愿放弃对招标文件（包括其含糊不清或误解的问题）提出质疑与投诉的权利。

（3）我们同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

（4）我们已认真核实了招标投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我们对招标投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我方的招标投标文件中存在虚假资料的，则 视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门作出的行政处罚。

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤销投标，我们的投标保证金可不被退还。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据和资料。

（7）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标人为中标人。

（8）我们根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于采购人要求的日期内完成货物（设备）的安装调试，并交付采购人验收、使用。

（9）与本投标有关的信息请寄：

投标人名称：（公章）

通讯地址：

电话：传真：

日期：

- 2、承诺函*

致：江西吉瑞实业有限公司

我们（投标人全称）愿意对“采购项目（项目编号：）”

进行投标。并在此承诺，我公司如有下列情形之一的，愿意承担相关法律责任，

1、直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标（投标）文件的；

2、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的，按照学校有关单位或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（投标）文件的；

3、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交），以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）的；

4、与同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加投标（投标）活动的；

5、与其他投标人之间事先约定由某一特定投标人中标（成交）的；

6、向采购人、采购代理机构、评审专家组成员行贿或者提供其他不正当利益的；

7、捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑投诉的；

8、中标（成交）后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，或不按照采购合同履约，或提 供假冒伪劣产品；

9、未按照采购文件、投标文件确定的事项签订采购合同的；

10、将采购合同转包、分包的；

11、擅自变更、中止或者终止采购合同的；

12、其他违反政府采购相关法律法规的行为。特此承诺！

投标人名称（盖章）：

日期：年月日

- 3、开标一览表明细*

项目名称：项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 属于（大型、中型、小型、微型）企业 | 是否属 于强制 节能产 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

注：1.以上的报价均包括且不限于规定的货物（设备）及附属备品备件、安装调试、检验、售后、技术服务、运费和保险费等完成本项目所需的一切费用。如成交，除非不可抗力，中标人不得以任何理由要求增加费用。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标招标文件。

- 4、分项报价表

项目编号：JACTJL-内采字【2025】028号

项目名称： 江西吉瑞实业有限公司新建空压机供气站以及相关配套设施（含供气管道）采购项目第三次

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年月   日

注：1.以上的报价均要包括了相关所有费用；报价中应包含本项目中的一切费用，如成交，除非不可抗力，中标单位不得以任何理由要求增加费用。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性投标磋商文件。

- 5、技术要求投标/偏离表*

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术投标 | 投标/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人签字：

日期：年月日

注：1、投标人应对照招标文件要求，逐条说明所提供产品（技术要求等）已对招标文件的技术规范做出投标或偏离。

2、投标人所供产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明。

3、如未按要求填写，所产生的一切后果由投标人负责（包括作无效投标处理等）。

- 6、商务条款投标/偏离表*

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 投标/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：年月日

注：1、商务条款包括付款方式、质保期、验收、培训及售后服务等所有商务条款内容；

2、投标人应对照招标文件要求的商务条款内容，并逐条说明已对招标文件要求的条款作出了投标或偏离；

3、投标人投标的条款（商务及其它要求等）如与招标文件要求的条款不一致，则需在上表说明栏中注明；

4、如未按要求填写，所产生的一切后果由投标人负责（包括作无效投标处理等）。

- 7、法定代表人身份证明书及法定代表人授权书

- 7.1法定代表人身份证明书

姓名：性别：年龄：

身份证号：职务：

上述人员系〈投标人名称〉的法定代表人，参加吉安城投建设监理有限公司组织的项目（项目编号：）的招标活动；签署上述招标活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（法定代表人身份证正、反面复印件）

投标人名称（章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 日期：年月日

- 7.2法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：公司（）的（法定代表人姓名、职务）代表本公司（）授权（被

授权人的姓名、职务）为本公司（）的合法代理人，参加（采购代理机构）采购 项目（项目编号：）的文件投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字或签章：职务：

被授权人签字：职务：

投标人名称（加盖公章）：地址：

日期：

被授权人身份证（正、反面复印件）

注：委托代理人需提供法人授权委托书（法人参与投标的无需提供授权委托书）。

- 8、投标人的资格声明*

致：吉安城投建设监理有限公司

我们（投标人全称）愿意对“（项目编号：）”进行投标。并在此声明，

投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果，并声明参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：年月日

- 9、投标资格证明文件

1.投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力【提供以下二项中任意一项即可：①提供法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件或自然人的身份证原件扫描件或复印件加盖投标人公章；②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

释义：投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证；投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与投标，招标文件中涉及的“法定代表人”在前述行业中即对应为“分支机构负责人”。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供以下四项中任意一项即可：①开标前三年内任意一年度由会计师事务所出具的财务审计报告的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；②开标前六个月内任意一个月的财务报表的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；

③开标前六个月内任意一个月投标人基本开户银行出具资信证明的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；④提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供以下二项中任意一项即可：①提供声明函原件或复印件加盖投标人公章；②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供以下三项中任意一项即可：①提供开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收及社会保障资金的相关证明原件扫描件或复印件加盖投标人公章；②免税企业需提供免税证明；③提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供以下二项中任意一项即可：①提供声明函原件或复印件加盖投标人公章；②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

（6）法律、行政法规规定的其他条件【提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】。

2.本项目特殊资格要求：投标人须提供有效的所投特种设备制造商《特种设备生产许可证》（许可项目含压力容器或承压类设备）【提供资质证书原件扫描件或复印件加盖投标人公章】。

3.投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“  中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）

【提供开标截止时间前7日内“  中国政府采购网”查询截图及“信用中国”网站的查询结果《法人和非法人组织公共信用信息报告》或提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章，查询路途：进入“信用中国”官网→在右上角的“查询”端口输入企业名称→点击企业名称进入企业页面→点击“下载信用信息报告”→下载并生成《法人和非法人组织公共信用信息报告》】。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动【告知项】。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动【告知项】。

6.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、残疾人就业政府采购政策、政府采购节约能源政策、政府采购环境保护政策等【告知项】。

7.本项目不接受联合体【告知项】。

- 9-1具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任的能力【提供以下二项中任意一项即可：①提供法人或者其他组织的有效具有独立承担民事责任的能力【提供以下二项中任意一项即可：①提供法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件或自然人的身份证原件扫描件或复印件加盖投标人公章；

②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

释义：投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证；投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。根据《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以以分公司名义参与投标，招标文件中

- 涉及的“法定代表人”在前述行业中即对应为“分支机构负责人”。

9-2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供以下四项中任意一项即可：①开标前三年内任意一年度由会计师事务所出具的财务审计报告的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；②开标前六个月内任意一个月的财务报表的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；③开标前六个月内任意一个月投标人基本开户银行出具资信证明的原件扫描件或复印件加盖投标人公章；④提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

- 9-3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供以下二项中任意一项即可：①提供声明函原件或复印件加盖投标人公章；②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

致：吉安城投建设监理有限公司：

（投标人名称）承诺，我方参加项目招标活动有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合招标文件规定的资格条件。我方对此承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人（盖章）：日期：年月日

- 9-4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供以下三项中任意一项即可：①提供开标前六个月内任意一个月的依法缴纳税收及社会保障资金的相关证明原件扫描件或复印件加盖投标人公章；②免税企业需提供免税证明；③提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

- 9-5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供以下二项中任意一项即可：①提供声明函原件或复印件加盖投标人公章；②提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章】；

致：吉安城投建设监理有限公司

兹声明本公司在过去三年中，没有重大违法记录。且我公司所提交的一切资料和数据，保证是真实的。本公司了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，本公司愿意 接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消中标资格、解除合同以及赔偿本项目采购人、招标代理损失的后果。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：年月日

- 9-6吉安市政府采购供应商资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所做信用承诺不实，存在“提供虚假材料谋取中标成交”的违法情形，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》有关条款进行处理，给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人名称(单位公章):自然人(签字):年     月日

注：1.我单位(本人)指参加政府采购活动的投标人(含自然人)。

2.投标人(含自然人) 须在投标(投标)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性投标招标文件要求，按无效投标(投标)处理。

- 9-7本项目特殊资格要求：

投标人须提供有效的所投特种设备制造商《特种设备生产许可证》（许可项目含压力容器或承压类设备）。【提供资质证书原件扫描件或复印件加盖投标人公章】。

- 10、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货 物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

注：项目采购标的所属行业分类：制造业。

- 11、“  中国政府采购网”查询截图及“信用中国”网站查询报告

投标人未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“  中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）【提供开标截止时间前7日内“  中国政府采购网”查询截图及“信用中国”网站的查询结果《法人和非法人组织公共信用信息报告》或提供吉安市政府采购供应商资格信用承诺函加盖投标人公章，查询路途：进入“信用中国”官网→在右上角的“查询”端口输入企业名称→点击企业名称进入企业页面→点击“下载信用信息报告”→下载并生成《法人和非法人组织公共信用信息报告》】。

- 12、监狱企业相关证明

（如不属于监狱企业无需提供）

- 13、残疾人福利性单位相关证明

（如不属于残疾人福利性单位无需提供）

- 13-1残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：日期：

- 13-2残疾人福利性单位认定有效证明

- 14、技术文件

格式自拟

- 15、投标人关于招标代理服务费承诺书

致：

我公司在参加本次政府采购活动如获中标，我们保证在收到中标通知书的同时按

赣招协会字【2021】07号文件的规定，自愿以现金或经贵公司认可的其他付款方式，

向贵公司交纳招标代理服务费，此项费用我公司将在投标总价中予以考虑。

特此承诺。

投标人全称（章）：法定代表人或被授权人(签字或盖章）：

年月日

16、其他材料

- 17、行业划型标准依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业

[2011]300号）参照表：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y<20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输 业 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开 | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y< | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |

| 发经营 |  |  |  | 200000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档：微型企业只须满足 所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》(GB/T4754- -2017）为准。其中，工业包 括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业：交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业：信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务：其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。(1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。(2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和  零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收  入：限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替：农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替：其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。(3）资产总额，采用资产总计代替。

JACTJL-内采字【2025】028号招标公告及招标文件的审批意见

| 采购代理机构 | 采购代理机构：公开招标文件编制完成，请采购人审核。（章） 编制人：郭小群 - 审核人：钟志梅 年月日 |
| --- | --- |
| 采购单位 | 采购单位意见：审核通过，同意按照政府采购流程开展采购活动。 （章） 法定代表人或经办人（签字）： 年月日 |